## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.179 | 8.924 | 9.118 | 76.613 | 127.912 | 127.276 |  |  |  | 20.817
Dağıtım-OG | Dışsal | 8.49 | 3.113 | 3.198 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.881
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.139 | 3.465 | 3.413 | 0 | 21.416 | 21.15 |  |  |  | 5.169
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.785 | 0.773 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.696
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 1.233 |  |  |  | 0.122
Genel Toplam |  | 29.808 | 16.287 | 16.502 | 76.613 | 150.576 | 149.659 |  |  |  | 29.685
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 86.803 | 21.201 | 22.241 | 87.374 | 305.003 | 302.306 |  |  |  | 49.971
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.025 | 1.009 | 0 | 0.476 | 0.47 |  |  |  | 0.956
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 86.803 | 22.226 | 23.25 | 87.374 | 305.479 | 302.776 |  |  |  | 50.927
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.254 | 0.397 | 0.394 | 0.557 | 1.297 | 1.288 |  |  |  | 0.483
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.035 | 0.014 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.013
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.137 | 0.135 |  |  |  | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 |  |  |  | 0.001
Genel Toplam |  | 0.294 | 0.434 | 0.432 | 0.557 | 1.445 | 1.434 |  |  |  | 0.532
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.232 | 0.079 | 0.082 | 0.226 | 0.802 | 0.795 |  |  |  | 0.152
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.045 | 0.044 |  |  |  | 0.02
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.232 | 0.096 | 0.099 | 0.226 | 0.847 | 0.839 |  |  |  | 0.172
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.173 | 0.078 | 0.079 | 1.764 | 0.87 | 0.881 |  |  |  | 0.159
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.173 | 0.078 | 0.079 | 1.764 | 0.87 | 0.881 |  |  |  | 0.159
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1234 | 76604 | 77838 | 106 | 8448 | 8554 | 0 | 0 | 0 | 86392