## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.222 | 7.117 | 7.135 | 17.673 | 28.081 | 27.957 | 83.083 | 73.778 | 74.281 | 14.001
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.059 | 1.05 | 0 | 6.703 | 6.623 | 0 | 0.455 | 0.431 | 1.426
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.023 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.253 | 9.199 | 9.199 | 17.673 | 34.784 | 34.58 | 83.083 | 74.233 | 74.712 | 16.284
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 72.243 | 40.968 | 41.226 | 60.427 | 73.507 | 73.35 | 95.017 | 140.152 | 137.71 | 51.26
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.033 | 5.984 | 0 | 0.991 | 0.979 | 0 | 1.365 | 1.291 | 5.233
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 72.243 | 47.001 | 47.21 | 60.427 | 74.498 | 74.329 | 95.017 | 141.517 | 139.001 | 56.493
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.329 | 0.234 | 0.235 | 0.515 | 0.824 | 0.821 | 1.362 | 1.461 | 1.455 | 0.376
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.063 | 0.062 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0.014
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.331 | 0.249 | 0.25 | 0.515 | 0.887 | 0.883 | 1.362 | 1.466 | 1.459 | 0.394
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.418 | 0.259 | 0.26 | 0.652 | 0.794 | 0.792 | 0.414 | 0.544 | 0.537 | 0.322
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.05 | 0.049 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0.024
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.418 | 0.281 | 0.282 | 0.652 | 0.844 | 0.841 | 0.414 | 0.563 | 0.555 | 0.346
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.39 | 0.128 | 0.13 | 0.303 | 0.496 | 0.493 | 0.397 | 0.457 | 0.454 | 0.183
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.39 | 0.128 | 0.13 | 0.303 | 0.496 | 0.493 | 0.397 | 0.457 | 0.454 | 0.183
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 502 | 60498 | 61000 | 66 | 5434 | 5500 | 307 | 5368 | 5675 | 72175