## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 12.02 | 42.356 | 42.052 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 34.017
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.31 | 11.957 | 12.121 | 41.396 | 24.638 | 24.921 |  |  |  | 14.567
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.042 | 5.8 | 5.742 | 0 | 4.014 | 3.946 |  |  |  | 5.399
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.196 | 0.194 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.157
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.372 | 60.309 | 60.109 | 41.396 | 28.652 | 28.867 |  |  |  | 54.14
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.235 | 34.462 | 34.409 | 63.585 | 29.529 | 30.104 |  |  |  | 33.587
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.741 | 8.653 | 0 | 1.477 | 1.453 |  |  |  | 7.277
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.235 | 43.203 | 43.062 | 63.585 | 31.006 | 31.557 |  |  |  | 40.864
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.14 | 0.56 | 0.556 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.45
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.371 | 0.283 | 0.284 | 0.795 | 0.601 | 0.605 |  |  |  | 0.346
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.018 | 0.017 |  |  |  | 0.026
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.511 | 0.871 | 0.868 | 0.795 | 0.619 | 0.622 |  |  |  | 0.822
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.063 | 0.121 | 0.121 | 0.314 | 0.122 | 0.125 |  |  |  | 0.121
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.026 | 0.025 |  |  |  | 0.038
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.063 | 0.163 | 0.163 | 0.314 | 0.148 | 0.15 |  |  |  | 0.159
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.032 | 0.084 | 0.084 | 0.834 | 0.535 | 0.54 |  |  |  | 0.171
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.032 | 0.084 | 0.084 | 0.834 | 0.535 | 0.54 |  |  |  | 0.171
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2561 | 252592 | 255153 | 1018 | 59252 | 60270 | 0 | 0 | 0 | 315423