## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BURSA / ORHANELİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.1 | 16.778 | 16.633 | 10.664 | 19.549 | 19.435 |  |  |  | 19.469
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.035 | 0.424 | 0.432 | 0.498 | 0.513 | 0.513 |  |  |  | 0.475
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 17.326 | 17.091 | 0 | 3.67 | 3.623 |  |  |  | 10.05
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.135 | 34.528 | 34.156 | 11.162 | 23.732 | 23.571 |  |  |  | 29.994
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 206.653 | 333.024 | 331.311 | 107.117 | 315.44 | 312.762 |  |  |  | 333.065
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.978 | 11.816 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.638
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 206.653 | 345.002 | 343.127 | 107.117 | 315.44 | 312.762 |  |  |  | 338.703
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.716 | 1.604 | 1.592 | 0.632 | 1.132 | 1.126 |  |  |  | 1.539
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.157 | 0.064 | 0.066 | 0.075 | 0.078 | 0.078 |  |  |  | 0.072
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.089 | 0.088 | 0 | 0.021 | 0.02 |  |  |  | 0.053
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.873 | 1.757 | 1.746 | 0.707 | 1.231 | 1.224 |  |  |  | 1.664
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.559 | 0.804 | 0.801 | 0.283 | 0.763 | 0.756 |  |  |  | 0.805
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.02
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.559 | 0.846 | 0.843 | 0.283 | 0.763 | 0.756 |  |  |  | 0.825
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.686 | 0.835 | 0.833 | 0.302 | 0.713 | 0.708 |  |  |  | 0.768
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.686 | 0.835 | 0.833 | 0.302 | 0.713 | 0.708 |  |  |  | 0.768
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 102 | 7424 | 7526 | 106 | 8140 | 8246 | 0 | 0 | 0 | 15772