## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.965 | 8.417 | 8.47 | 54.577 | 33.298 | 33.631 | 22.2 | 56.25 | 55.978 | 10.133
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.18 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.965 | 9.633 | 9.672 | 54.577 | 33.298 | 33.631 | 22.2 | 56.25 | 55.978 | 11.257
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.039 | 17.184 | 17.252 | 163.834 | 159.669 | 159.734 | 210.6 | 694.829 | 690.955 | 27.593
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.19 | 8.094 | 0 | 5.07 | 4.991 | 0 | 378.91 | 375.878 | 8.741
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.039 | 25.374 | 25.346 | 163.834 | 164.739 | 164.725 | 210.6 | 1073.739 | 1066.833 | 36.334
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.357 | 0.162 | 0.164 | 0.509 | 0.523 | 0.523 | 1 | 0.944 | 0.944 | 0.188
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.357 | 0.175 | 0.177 | 0.509 | 0.523 | 0.523 | 1 | 0.944 | 0.944 | 0.2
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.178 | 0.07 | 0.071 | 0.566 | 0.493 | 0.494 | 1 | 1.831 | 1.824 | 0.101
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.074 | 0.073 | 0 | 0.127 | 0.125 | 0 | 1.024 | 1.016 | 0.078
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.178 | 0.144 | 0.144 | 0.566 | 0.62 | 0.619 | 1 | 2.855 | 2.84 | 0.179
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.295 | 0.039 | 0.042 | 0.774 | 0.311 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0.059
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.295 | 0.039 | 0.042 | 0.774 | 0.311 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0.059
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 600 | 50726 | 51326 | 53 | 3336 | 3389 | 1 | 124 | 125 | 54840