## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 39.078 | 21.308 | 21.374 | 90.701 | 54.979 | 56.03 |  |  |  | 21.718
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 43.003 | 11.559 | 11.677 | 11.969 | 3.982 | 4.217 |  |  |  | 11.603
Dağıtım-OG | Dışsal | 5.865 | 5.524 | 5.525 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.471
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.25 | 3.237 | 0 | 2.557 | 2.481 |  |  |  | 3.23
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.508 | 0.506 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.501
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 87.946 | 42.149 | 42.319 | 102.67 | 61.518 | 62.728 |  |  |  | 42.523
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.541 | 8.286 | 8.298 | 13.496 | 80.342 | 78.374 |  |  |  | 8.994
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.641 | 2.631 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.605
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.541 | 10.927 | 10.929 | 13.496 | 80.342 | 78.374 |  |  |  | 11.599
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.336 | 0.183 | 0.184 | 0.779 | 0.472 | 0.481 |  |  |  | 0.187
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.61 | 0.271 | 0.272 | 0.545 | 0.113 | 0.126 |  |  |  | 0.271
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.125 | 0.123 | 0.123 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.122
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.026 | 0.025 |  |  |  | 0.025
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.071 | 0.604 | 0.606 | 1.324 | 0.611 | 0.632 |  |  |  | 0.607
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.09 | 0.047 | 0.047 | 0.052 | 0.173 | 0.169 |  |  |  | 0.048
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.09 | 0.064 | 0.064 | 0.052 | 0.173 | 0.169 |  |  |  | 0.065
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.131 | 0.161 | 0.161 | 0.234 | 0.021 | 0.028 |  |  |  | 0.16
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.131 | 0.161 | 0.161 | 0.234 | 0.021 | 0.028 |  |  |  | 0.16
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1954 | 519517 | 521471 | 154 | 5077 | 5231 | 0 | 0 | 0 | 526702