## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.123 | 36.183 | 36.008 | 31.975 | 99.226 | 95.792 | 141.279 | 96.012 | 101.462 | 41.915
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.712 | 0.682 | 0 | 0.092 | 0.087 | 0 | 0.125 | 0.11 | 0.625
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.097 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.123 | 36.992 | 36.783 | 31.975 | 99.318 | 95.879 | 141.279 | 96.137 | 101.572 | 42.624
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.815 | 24.955 | 24.349 | 0 | 0 | 0 | 101.771 | 67.122 | 71.294 | 24.094
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.495 | 10.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.081
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.815 | 35.45 | 34.394 | 0 | 0 | 0 | 101.771 | 67.122 | 71.294 | 33.175
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.987 | 1.246 | 1.235 | 0.189 | 0.586 | 0.566 | 5.588 | 3.692 | 3.92 | 1.269
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.011
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.987 | 1.26 | 1.248 | 0.189 | 0.587 | 0.567 | 5.588 | 3.693 | 3.921 | 1.281
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.033 | 0.419 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.277 | 0.294 | 0.372
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.033 | 0.489 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.277 | 0.294 | 0.432
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.215 | 0.19 | 0.191 | 0.307 | 0.63 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0.214
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.215 | 0.19 | 0.191 | 0.307 | 0.63 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0.214
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1444 | 32211 | 33655 | 127 | 2360 | 2487 | 131 | 957 | 1088 | 37230