## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.577 | 2.815 | 2.833 | 3.943 | 10.842 | 10.71 | 6.375 | 2.706 | 2.751 | 2.902
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.318 | 32.285 | 31.98 | 0.907
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.533 | 4.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 4.32
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.128 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.577 | 7.476 | 7.446 | 3.943 | 10.842 | 10.71 | 13.693 | 35.008 | 34.748 | 8.251
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 114.566 | 33.932 | 34.743 | 31.436 | 178.732 | 175.919 | 23.689 | 11.817 | 11.962 | 35.376
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.211 | 4.168 | 0 | 0.785 | 0.77 | 0 | 0.491 | 0.485 | 4.033
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 114.566 | 38.143 | 38.911 | 31.436 | 179.517 | 176.689 | 23.689 | 12.308 | 12.447 | 39.409
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.158 | 0.075 | 0.076 | 0.179 | 0.829 | 0.817 | 0.125 | 0.062 | 0.063 | 0.082
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.153 | 0.151 | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.158 | 0.108 | 0.109 | 0.179 | 0.829 | 0.817 | 0.161 | 0.215 | 0.214 | 0.118
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.427 | 0.247 | 0.248 | 0.107 | 0.679 | 0.668 | 0.161 | 0.131 | 0.131 | 0.249
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.024 | 0.023 | 0 | 0.032 | 0.031 | 0.037
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.427 | 0.285 | 0.286 | 0.107 | 0.703 | 0.691 | 0.161 | 0.163 | 0.162 | 0.286
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.276 | 0.052 | 0.054 | 0.143 | 0.567 | 0.559 | 0.714 | 0.737 | 0.737 | 0.078
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.276 | 0.052 | 0.054 | 0.143 | 0.567 | 0.559 | 0.714 | 0.737 | 0.737 | 0.078
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1568 | 154235 | 155803 | 28 | 1438 | 1466 | 56 | 4532 | 4588 | 161857