## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.919 | 2.522 | 2.541 | 4.08 | 19.178 | 18.858 | 5.264 | 9.462 | 9.342 | 5.394
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.889 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.995 | 1.939 | 1.689
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.659 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0.081
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.919 | 4.43 | 4.434 | 4.08 | 19.837 | 19.503 | 5.264 | 11.457 | 11.281 | 7.164
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.956 | 25.351 | 25.372 | 90.056 | 115.932 | 115.384 | 71.595 | 104.675 | 103.735 | 48.007
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.204 | 3.179 | 0 | 4.402 | 4.309 | 0 | 0.81 | 0.787 | 2.893
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.956 | 28.555 | 28.551 | 90.056 | 120.334 | 119.693 | 71.595 | 105.485 | 104.522 | 50.9
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.151 | 0.131 | 0.132 | 0.16 | 0.716 | 0.704 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.189
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.023 | 0.026
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.151 | 0.162 | 0.163 | 0.16 | 0.725 | 0.713 | 0.11 | 0.144 | 0.143 | 0.216
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.083 | 0.097 | 0.097 | 0.373 | 0.491 | 0.489 | 0.239 | 0.339 | 0.336 | 0.178
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.051 | 0.05 | 0 | 0.039 | 0.038 | 0.025
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.083 | 0.115 | 0.115 | 0.373 | 0.542 | 0.539 | 0.239 | 0.378 | 0.374 | 0.203
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.021 | 0.002 | 0.002 | 0.24 | 0.52 | 0.514 | 0.202 | 0.418 | 0.412 | 0.125
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.021 | 0.002 | 0.002 | 0.24 | 0.52 | 0.514 | 0.202 | 0.418 | 0.412 | 0.125
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 192 | 24495 | 24687 | 75 | 3472 | 3547 | 163 | 5576 | 5739 | 33973