## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.237 | 5.104 | 5.097 | 12.171 | 36.132 | 36.017 | 38.683 | 45.614 | 45.541 | 8.385
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.139 | 4.036 | 4.032 | 0 | 0 | 0 | 4.018 | 4.11 | 4.109 | 3.987
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.865 | 3.856 | 0 | 52.637 | 52.383 | 0 | 1.47 | 1.454 | 4.286
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.175 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.718 | 3.678 | 0.424
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.376 | 13.18 | 13.159 | 12.171 | 88.769 | 88.4 | 42.701 | 54.912 | 54.782 | 17.082
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.092 | 32.862 | 32.829 | 165.429 | 163.463 | 163.472 | 54.007 | 527.059 | 522.042 | 69.573
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.882 | 1.877 | 0 | 2.069 | 2.059 | 0 | 1.067 | 1.056 | 1.82
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.092 | 34.744 | 34.706 | 165.429 | 165.532 | 165.531 | 54.007 | 528.126 | 523.098 | 71.393
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.08 | 0.163 | 0.163 | 0.571 | 1.41 | 1.406 | 1.101 | 1.224 | 1.223 | 0.254
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.057 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.175 | 0.173 | 0.144
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.201 | 0.2 | 0 | 0.011 | 0.01 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.137 | 0.336 | 0.336 | 0.571 | 1.611 | 1.606 | 1.112 | 1.434 | 1.43 | 0.43
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.042 | 0.117 | 0.117 | 0.286 | 0.325 | 0.324 | 0.202 | 1.269 | 1.257 | 0.201
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.087 | 0.087 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.026
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.042 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.412 | 0.411 | 0.202 | 1.28 | 1.268 | 0.227
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.034 | 0.04 | 0.04 | 0.286 | 0.17 | 0.171 | 0.135 | 0.089 | 0.09 | 0.046
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.034 | 0.04 | 0.04 | 0.286 | 0.17 | 0.171 | 0.135 | 0.089 | 0.09 | 0.046
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 262 | 106774 | 107036 | 7 | 1445 | 1452 | 89 | 8302 | 8391 | 116879