## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | YALOVA / ÇİFTLİKKÖY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 86.589 | 29.351 | 29.51 |  | 0 | 0 | 3.225 | 4.246 | 4.237 | 26.456
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.913 | 6.526 | 6.519 |  | 0 | 43.2 | 3.24 | 8.623 | 8.576 | 6.769
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.694 | 2.686 |  | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 5.561 | 3.034
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.365 | 1.361 |  | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 1.963 | 1.434
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 90.502 | 39.936 | 40.076 |  | 0 | 43.2 | 6.465 | 20.46 | 20.337 | 37.693
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 38.641 | 53.641 | 53.599 |  | 0 | 0 | 1348.515 | 493.27 | 500.793 | 107.621
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.112 | 3.103 |  | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0.768 | 2.821
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 38.641 | 56.753 | 56.702 |  | 0 | 0 | 1348.515 | 494.045 | 501.561 | 110.442
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.957 | 1.099 | 1.104 |  | 0 | 0 | 0.125 | 0.191 | 0.191 | 0.994
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.272 | 0.453 | 0.453 |  | 0 | 3 | 0.225 | 0.599 | 0.596 | 0.47
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.01
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.229 | 1.584 | 1.589 |  | 0 | 3 | 0.35 | 0.866 | 0.863 | 1.501
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.228 | 0.443 | 0.443 |  | 0 | 0 | 3.175 | 1.224 | 1.241 | 0.539
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039 | 0.038 |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.035
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.228 | 0.482 | 0.481 |  | 0 | 0 | 3.175 | 1.232 | 1.249 | 0.574
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.902 | 0.219 | 0.22 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.584 | 0.582 | 0.264
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.902 | 0.219 | 0.22 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.584 | 0.582 | 0.264
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 92 | 32999 | 33091 | 0 | 1 | 1 | 40 | 4507 | 4547 | 37639