## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE / BAYRAMİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 37.035 | 7.97 | 8.137 |  |  |  | 56.132 | 106.848 | 105.793 | 49.604
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 0 | 16.101 | 15.766 | 6.705
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3.077 | 3.013 | 1.279
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 37.035 | 7.988 | 8.155 |  |  |  | 56.132 | 126.026 | 124.572 | 57.588
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 110.438 | 256.064 | 255.225 |  |  |  | 67.707 | 98.087 | 97.456 | 188.233
Dağıtım-OG | Güvenlik | 17.595 | 0 | 0.101 |  |  |  | 187.239 | 114.352 | 115.868 | 49.258
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9.088 | 8.899 | 3.779
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 128.033 | 256.064 | 255.326 |  |  |  | 254.946 | 221.527 | 222.223 | 241.27
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.5 | 0.221 | 0.223 |  |  |  | 0.85 | 1.661 | 1.644 | 0.826
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.126 | 0.124 | 0.053
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.011
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.5 | 0.221 | 0.223 |  |  |  | 0.85 | 1.814 | 1.795 | 0.89
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.5 | 0.807 | 0.805 |  |  |  | 0.587 | 0.533 | 0.534 | 0.69
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.038 | 0 | 0 |  |  |  | 0.399 | 0.244 | 0.247 | 0.105
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.04 | 0.039 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.538 | 0.807 | 0.805 |  |  |  | 0.986 | 0.817 | 0.82 | 0.811
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.2 | 0.233 | 0.232 |  |  |  | 0.333 | 0.518 | 0.514 | 0.352
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.2 | 0.233 | 0.232 |  |  |  | 0.333 | 0.518 | 0.514 | 0.352
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 80 | 13797 | 13877 | 0 | 0 | 0 | 213 | 10028 | 10241 | 24118