## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.717 | 43.25 | 43.286 | 188.658 | 402.864 | 399.908 | 212.822 | 267.896 | 266.751 | 135.235
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.144 | 7.105 | 0 | 7.37 | 7.268 | 0 | 10.824 | 10.599 | 8.205
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.218 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.086 | 0.163
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 49.717 | 50.612 | 50.608 | 188.658 | 410.234 | 407.176 | 212.822 | 278.808 | 277.436 | 143.603
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.588 | 65.956 | 65.762 | 31.126 | 131.199 | 129.818 | 192.159 | 313.898 | 311.366 | 146.4
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 23.453 | 23.324 | 0 | 0.782 | 0.771 | 0 | 1.177 | 1.152 | 15
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.588 | 89.409 | 89.086 | 31.126 | 131.981 | 130.589 | 192.159 | 315.075 | 312.518 | 161.4
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.785 | 0.805 | 0.805 | 3.308 | 4.753 | 4.733 | 3.112 | 3.596 | 3.586 | 1.917
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.083 | 0.081 | 0.047
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.785 | 0.84 | 0.84 | 3.308 | 4.793 | 4.773 | 3.112 | 3.682 | 3.67 | 1.967
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.073 | 0.14 | 0.14 | 0.292 | 0.5 | 0.497 | 0.831 | 1.352 | 1.341 | 0.537
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.079 | 0.078 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0 | 0.038 | 0.037 | 0.062
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.073 | 0.219 | 0.218 | 0.292 | 0.526 | 0.522 | 0.831 | 1.39 | 1.378 | 0.599
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.388 | 0.013 | 0.015 | 3.108 | 3.404 | 3.4 | 1.462 | 1.642 | 1.638 | 0.732
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.388 | 0.013 | 0.015 | 3.108 | 3.404 | 3.4 | 1.462 | 1.642 | 1.638 | 0.732
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 260 | 47057 | 47317 | 65 | 4645 | 4710 | 491 | 23112 | 23603 | 75630