## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.624 | 12.857 | 12.912 | 54.747 | 48.579 | 48.65 | 44.713 | 55.687 | 55.291 | 37.382
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.227 | 0.224 | 0 | 13.937 | 13.777 | 0 | 5.991 | 5.775 | 4.924
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.624 | 13.084 | 13.136 | 54.747 | 62.516 | 62.427 | 44.713 | 61.678 | 61.066 | 42.306
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.693 | 20.613 | 20.556 | 122.762 | 178.259 | 177.621 | 97.995 | 138.647 | 137.18 | 97.787
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.7 | 0.69 | 0 | 2.759 | 2.727 | 0 | 4.83 | 4.656 | 2.76
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.693 | 21.313 | 21.246 | 122.762 | 181.018 | 180.348 | 97.995 | 143.477 | 141.836 | 100.547
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.713 | 0.115 | 0.123 | 1.925 | 3.761 | 3.74 | 3.27 | 3.303 | 3.302 | 2.116
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.093 | 0.092 | 0 | 0.062 | 0.06 | 0.043
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.713 | 0.119 | 0.127 | 1.925 | 3.854 | 3.832 | 3.27 | 3.365 | 3.362 | 2.159
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.153 | 0.073 | 0.074 | 1.208 | 1.701 | 1.695 | 0.835 | 1.09 | 1.081 | 0.785
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.144 | 0.142 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0.047
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.153 | 0.09 | 0.091 | 1.208 | 1.845 | 1.837 | 0.835 | 1.13 | 1.12 | 0.832
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.312 | 0.014 | 0.032 | 2.679 | 2.534 | 2.536 | 4.812 | 4.513 | 4.524 | 2.41
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.312 | 0.014 | 0.032 | 2.679 | 2.534 | 2.536 | 4.812 | 4.513 | 4.524 | 2.41
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 10688 | 10845 | 53 | 4558 | 4611 | 430 | 11487 | 11917 | 27373