## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 3.342 | 10.898 | 10.855 | 8.205 | 10.447 | 10.364 | 9.093 | 12.911 | 12.775 | 11.316
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.116 | 55.602 | 55.412 | 6.365 | 34.224 | 33.199 | 26.803 | 44.893 | 44.249 | 51.468
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 3.754 | 3.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.024 | 2.606
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.9 | 0.895 | 0 | 1.574 | 1.516 | 0 | 5.015 | 4.837 | 1.924
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.458 | 71.154 | 70.895 | 14.57 | 46.245 | 45.079 | 35.896 | 62.844 | 61.885 | 67.314
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.515 | 67.574 | 67.249 | 0 | 0 | 0 | 30.31 | 20.02 | 20.387 | 52.004
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.227 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.515 | 67.801 | 67.475 | 0 | 0 | 0 | 30.31 | 20.02 | 20.387 | 52.161
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.253 | 0.826 | 0.822 | 0.622 | 0.791 | 0.785 | 0.689 | 0.978 | 0.968 | 0.857
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.513 | 2.239 | 2.229 | 0.135 | 0.83 | 0.805 | 0.769 | 0.862 | 0.859 | 1.811
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.06 | 0.057 | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.766 | 3.105 | 3.091 | 0.757 | 1.627 | 1.595 | 1.458 | 1.9 | 1.884 | 2.711
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.057 | 0.647 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.093 | 0.095 | 0.472
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.057 | 0.657 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.093 | 0.095 | 0.479
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.171 | 0.114 | 0.115 | 1.284 | 1.563 | 1.552 | 1.214 | 1.584 | 1.571 | 0.555
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.171 | 0.114 | 0.115 | 1.284 | 1.563 | 1.552 | 1.214 | 1.584 | 1.571 | 0.555
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 158 | 27658 | 27816 | 74 | 1937 | 2011 | 360 | 9745 | 10105 | 39932