## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE / LAPSEKİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.932 | 19.84 | 19.755 | 19.362 | 10.437 | 10.642 | 25.964 | 54.615 | 54.007 | 28.225
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.356 | 3.332 | 0 | 3.11 | 3.039 | 0 | 8.851 | 8.663 | 4.743
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 1.472 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.948
Genel Toplam |  | 7.932 | 24.673 | 24.554 | 19.362 | 13.547 | 13.681 | 25.964 | 63.466 | 62.67 | 33.919
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 25.807 | 25.623 | 3.369 | 9.237 | 9.102 | 8.912 | 61.297 | 60.186 | 33.566
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.593 | 1.582 | 0 | 6.732 | 6.577 | 0 | 1.753 | 1.716 | 2.03
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 27.4 | 27.205 | 3.369 | 15.969 | 15.679 | 8.912 | 63.05 | 61.902 | 35.596
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.087 | 0.731 | 0.727 | 0.231 | 0.164 | 0.165 | 0.427 | 0.818 | 0.81 | 0.703
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0.047 | 0.046 | 0.038
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Genel Toplam |  | 0.087 | 0.782 | 0.778 | 0.231 | 0.201 | 0.201 | 0.427 | 0.865 | 0.856 | 0.751
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.064 | 0.064 | 0.038 | 0.086 | 0.085 | 0.038 | 0.23 | 0.226 | 0.109
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.109 | 0.106 | 0 | 0.027 | 0.026 | 0.027
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.081 | 0.081 | 0.038 | 0.195 | 0.191 | 0.038 | 0.257 | 0.252 | 0.136
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.331 | 0.519 | 0.518 | 0.077 | 0.083 | 0.082 | 0.669 | 1.543 | 1.524 | 0.753
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.331 | 0.519 | 0.518 | 0.077 | 0.083 | 0.082 | 0.669 | 1.543 | 1.524 | 0.753
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 127 | 17685 | 17812 | 52 | 2215 | 2267 | 157 | 7241 | 7398 | 27477