## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE / YENİCE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.994 | 15.702 | 15.685 | 52.457 | 94.078 | 93.922 | 17.35 | 15.702 | 15.719 | 21.636
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.881 | 0.872 | 0 | 7.544 | 7.516 | 0 | 2.591 | 2.563 | 2.476
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.994 | 16.583 | 16.557 | 52.457 | 101.622 | 101.438 | 17.35 | 18.293 | 18.282 | 24.112
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.683 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 11.357 | 6.773 | 6.821 | 4.47
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.126 | 1.115 | 0 | 0.523 | 0.521 | 0 | 1.7 | 1.682 | 1.439
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.683 | 1.126 | 1.237 | 0 | 0.523 | 0.521 | 11.357 | 8.473 | 8.503 | 5.909
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.369 | 0.651 | 0.648 | 0.714 | 0.964 | 0.963 | 0.154 | 0.194 | 0.193 | 0.376
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.104 | 0.103 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.024
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.369 | 0.661 | 0.658 | 0.714 | 1.068 | 1.066 | 0.154 | 0.215 | 0.214 | 0.4
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.185 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0.472 | 0.471 | 0.307
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0.032
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.185 | 0.026 | 0.028 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0.373 | 0.509 | 0.508 | 0.339
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.446 | 0.182 | 0.185 | 2 | 2.882 | 2.879 | 1.515 | 1.744 | 1.742 | 1.402
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.446 | 0.182 | 0.185 | 2 | 2.882 | 2.879 | 1.515 | 1.744 | 1.742 | 1.402
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 65 | 6697 | 6762 | 7 | 1864 | 1871 | 169 | 15889 | 16058 | 24691