## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.97 | 10.997 | 10.991 |  |  |  | 205.898 | 95.08 | 98.096 | 22.054
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.167 | 1.875 | 1.873 |  |  |  | 3.071 | 3.664 | 3.648 | 2.098
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.711 | 0.709 |  |  |  | 0 | 9.661 | 9.398 | 1.812
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.093 | 0.093 |  |  |  | 0 | 0.596 | 0.58 | 0.155
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.137 | 13.676 | 13.666 |  |  |  | 208.969 | 109.001 | 111.722 | 26.119
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.506 | 26.477 | 26.461 |  |  |  | 76.436 | 138.139 | 136.46 | 41.223
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.207 | 2.2 |  |  |  | 0 | 3.377 | 3.285 | 2.338
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.506 | 28.684 | 28.661 |  |  |  | 76.436 | 141.516 | 139.745 | 43.561
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.179 | 0.166 | 0.166 |  |  |  | 2.449 | 1.486 | 1.512 | 0.337
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.028 | 0.032 | 0.032 |  |  |  | 0.073 | 0.087 | 0.087 | 0.039
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0.069 | 0.067 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.207 | 0.209 | 0.209 |  |  |  | 2.522 | 1.644 | 1.668 | 0.394
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.232 | 0.509 | 0.508 |  |  |  | 0.314 | 0.682 | 0.672 | 0.542
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 |  |  |  | 0 | 0.019 | 0.018 | 0.022
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.232 | 0.531 | 0.53 |  |  |  | 0.314 | 0.701 | 0.69 | 0.564
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.919 | 0.37 | 0.385 | 0.049
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.919 | 0.37 | 0.385 | 0.049
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 396 | 127413 | 127809 | 0 | 0 | 0 | 506 | 18086 | 18592 | 146401