## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | YILLIK
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 22.576 | 25.822 | 25.8 | 32.658 | 30.684 | 30.709 | 55.829 | 49.009 | 49.144 | 28.289
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 516.309 | 292.637 | 294.105 | 809.737 | 728.116 | 729.139 | 924.869 | 957.293 | 956.651 | 384.006
Dağıtım-OG | Dışsal | 16.325 | 20.944 | 20.913 | 37.979 | 39.005 | 38.992 | 23.694 | 35.941 | 35.699 | 23.465
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 27.466 | 14.021 | 14.109 | 55.114 | 68.351 | 68.185 | 291.584 | 324.013 | 323.37 | 46.358
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 1.244 | 68.598 | 68.156 | 0.049 | 93.135 | 91.968 | 0.034 | 115.927 | 113.631 | 73.932
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.062 | 4.902 | 4.87 | 0 | 4.832 | 4.771 | 0 | 2.565 | 2.514 | 4.645
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.093 | 0.092 | 0 | 0.153 | 0.151 | 0 | 0.471 | 0.462 | 0.13
Genel Toplam |  | 583.982 | 427.017 | 428.045 | 935.537 | 964.276 | 963.915 | 1296.01 | 1485.219 | 1481.471 | 560.825
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 68.967 | 62.405 | 62.448 | 89.444 | 178.628 | 177.51 | 183.65 | 194.404 | 194.191 | 82.186
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 475.647 | 282.121 | 283.392 | 780.931 | 875.404 | 874.219 | 876.95 | 1366.856 | 1357.148 | 421.643
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.988 | 1.087 | 1.093 | 3.299 | 3.296 | 3.296 | 12.658 | 13.431 | 13.415 | 2.381
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.112 | 39.742 | 39.482 | 0.012 | 47.411 | 46.816 | 0.039 | 50.329 | 49.333 | 40.875
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.379 | 0.377 | 0 | 0.508 | 0.501 | 0 | 0.171 | 0.167 | 0.365
Genel Toplam |  | 546.714 | 385.734 | 386.792 | 873.686 | 1105.247 | 1102.342 | 1073.297 | 1625.191 | 1614.254 | 547.45
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.376 | 0.443 | 0.442 | 0.391 | 0.359 | 0.36 | 0.773 | 0.728 | 0.729 | 0.464
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.229 | 7.132 | 7.146 | 13.336 | 14.103 | 14.093 | 16.389 | 18.48 | 18.438 | 8.648
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.22 | 0.391 | 0.39 | 0.423 | 0.604 | 0.602 | 0.225 | 0.305 | 0.303 | 0.396
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.114 | 0.099 | 0.1 | 0.194 | 0.281 | 0.28 | 0.878 | 1.097 | 1.092 | 0.204
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.591 | 0.587 | 0.001 | 0.7 | 0.692 | 0 | 0.923 | 0.905 | 0.624
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0.032
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.001
Genel Toplam |  | 9.946 | 8.691 | 8.7 | 14.345 | 16.074 | 16.053 | 18.265 | 21.556 | 21.489 | 10.369
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.488 | 0.616 | 0.615 | 0.756 | 0.975 | 0.972 | 0.867 | 0.905 | 0.904 | 0.665
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.466 | 1.999 | 2.002 | 3.784 | 4.337 | 4.33 | 4.552 | 6.052 | 6.022 | 2.527
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.024 | 0.024 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.011
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.348 | 0.345 | 0 | 0.389 | 0.384 | 0 | 0.354 | 0.347 | 0.348
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
Genel Toplam |  | 2.962 | 2.974 | 2.973 | 4.551 | 5.728 | 5.713 | 5.449 | 7.342 | 7.304 | 3.554
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim |  | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.073 | 0.023 | 0.024 | 0.003 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-OG |  | 5.281 | 3.401 | 3.413 | 11.469 | 10.575 | 10.586 | 15.805 | 17.058 | 17.033 | 5.146
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 5.298 | 3.417 | 3.429 | 11.542 | 10.598 | 10.61 | 15.808 | 17.058 | 17.033 | 5.161
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20635 | 3122552 | 3143187 | 3052 | 240385 | 243437 | 6871 | 339867 | 346738 | 3733362