## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 28.291 | 30.153 | 30.142 | 49.565 | 31.49 | 31.643 | 44.667 | 45.47 | 45.458 | 32.275
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.533 | 4.811 | 4.793 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0.3 | 0.304 | 3.828
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.135 | 7.493 | 7.45 | 0 | 6.807 | 6.75 | 0 | 10.295 | 10.148 | 7.751
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.609 | 0.606 | 0 | 0.418 | 0.415 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.512
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.03 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.276 | 0.06
Genel Toplam |  | 29.959 | 43.096 | 43.02 | 49.565 | 38.715 | 38.808 | 45.249 | 56.356 | 56.197 | 44.426
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 30.899 | 10.792 | 10.908 | 25.061 | 10.92 | 11.04 | 86.33 | 33.862 | 34.61 | 14.038
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 46.202 | 58.148 | 58.079 | 74.504 | 77.373 | 77.349 | 86.296 | 114.75 | 114.345 | 66.989
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.732 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.294 | 4.269 | 0 | 1.64 | 1.626 | 0 | 3.66 | 3.608 | 3.976
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
Genel Toplam |  | 77.101 | 74.015 | 74.033 | 99.565 | 89.933 | 90.015 | 172.626 | 152.272 | 152.563 | 85.617
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.575 | 0.639 | 0.638 | 0.728 | 0.54 | 0.542 | 0.818 | 0.96 | 0.958 | 0.673
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.025 | 0.107 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.01 | 0.01 | 0.086
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.079 | 0.078 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0 | 0.08 | 0.079 | 0.078
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0
Genel Toplam |  | 0.601 | 0.829 | 0.827 | 0.728 | 0.619 | 0.621 | 0.847 | 1.052 | 1.049 | 0.84
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.079 | 0.028 | 0.029 | 0.066 | 0.029 | 0.029 | 0.277 | 0.101 | 0.103 | 0.038
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.256 | 0.364 | 0.364 | 0.32 | 0.329 | 0.329 | 0.314 | 0.472 | 0.47 | 0.375
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.028
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.335 | 0.425 | 0.426 | 0.386 | 0.389 | 0.388 | 0.591 | 0.59 | 0.59 | 0.444
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.334 | 0.371 | 0.371 | 0.855 | 0.865 | 0.865 | 1.245 | 0.875 | 0.88 | 0.477
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.334 | 0.371 | 0.371 | 0.855 | 0.865 | 0.865 | 1.245 | 0.875 | 0.88 | 0.477
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 5000 | 859937 | 864937 | 724 | 84631 | 85355 | 2052 | 142001 | 144053 | 1094345
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.