## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.743 | 2.449 | 2.451 | 0.136 | 0.373 | 0.369 | 0.216 | 0.29 | 0.288 | 2.277
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 38.797 | 20.625 | 20.764 | 76.132 | 66.659 | 66.825 | 61.917 | 44.977 | 45.553 | 24.084
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.046 | 3.23 | 3.221 | 10.777 | 4.236 | 4.35 | 2.198 | 6.012 | 5.883 | 3.348
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.108 | 0.081 | 0.081 | 15.263 | 2.695 | 2.915 | 0 | 0.084 | 0.081 | 0.251
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.514 | 5.473 | 5.435 | 0 | 6.069 | 5.963 | 0 | 1.293 | 1.249 | 5.373
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.28 | 0.278 | 0 | 0.82 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0.303
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 44.208 | 32.139 | 32.231 | 102.308 | 80.852 | 81.228 | 64.331 | 52.656 | 53.054 | 35.637
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.645 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 70.833 | 42.427 | 42.643 | 89.282 | 165.595 | 164.262 | 90.256 | 155.605 | 153.386 | 52.428
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 6.105 | 5.947 | 0.134
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.001 | 6.948 | 0 | 2.477 | 2.434 | 0 | 27.523 | 26.588 | 7.119
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
Genel Toplam |  | 71.478 | 50.136 | 50.299 | 89.282 | 168.072 | 166.696 | 91.706 | 189.233 | 185.921 | 60.33
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.077 | 0.072 | 0.072 | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.067
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.704 | 0.564 | 0.565 | 0.985 | 1.054 | 1.053 | 1.318 | 1.504 | 1.497 | 0.615
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.022 | 0.017 | 0.017 | 0.117 | 0.152 | 0.151 | 0.087 | 0.051 | 0.052 | 0.026
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.045
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.807 | 0.702 | 0.703 | 1.14 | 1.261 | 1.259 | 1.409 | 1.569 | 1.563 | 0.756
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.038 | 0.102 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.246 | 0.201 | 0.202 | 0.3 | 0.524 | 0.52 | 0.295 | 0.507 | 0.5 | 0.228
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.011 | 0.01 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.067 | 0.065 | 0.034
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.284 | 0.337 | 0.337 | 0.3 | 0.551 | 0.547 | 0.298 | 0.585 | 0.575 | 0.355
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.367 | 0.134 | 0.136 | 0.445 | 0.441 | 0.441 | 1.851 | 1.428 | 1.443 | 0.184
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.367 | 0.134 | 0.136 | 0.445 | 0.441 | 0.441 | 1.851 | 1.428 | 1.443 | 0.184
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13465 | 1752305 | 1765770 | 2017 | 113399 | 115416 | 1470 | 41825 | 43295 | 1924481
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.