## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.79 | 1.374 | 1.377 | 0.09 | 0.176 | 0.175 | 0.046 | 0.036 | 0.036 | 1.174
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 33.754 | 21.68 | 21.759 | 64.828 | 49.123 | 49.32 | 50.932 | 50.796 | 50.798 | 26.253
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.024 | 3.588 | 3.577 | 7.122 | 1.998 | 2.062 | 1.701 | 1.901 | 1.897 | 3.323
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.116 | 0.406 | 0.404 | 10.087 | 1.272 | 1.382 | 0 | 0.98 | 0.96 | 0.52
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.368 | 5.571 | 5.537 | 0 | 7.841 | 7.742 | 0 | 8.863 | 8.687 | 5.973
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.369 | 0.367 | 0 | 0.554 | 0.547 | 0 | 0.14 | 0.138 | 0.357
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.115 | 0.018
Genel Toplam |  | 38.052 | 32.997 | 33.03 | 82.127 | 60.964 | 61.228 | 52.679 | 62.833 | 62.631 | 37.618
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 7.908 | 3.337 | 3.367 | 5.945 | 3.845 | 3.871 | 25.782 | 14.148 | 14.379 | 4.422
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 67.045 | 49.21 | 49.327 | 78.04 | 109.111 | 108.721 | 106.162 | 136.12 | 135.527 | 61.206
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.202 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.751 | 0.743 | 0.238
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.555 | 5.519 | 0 | 2.681 | 2.647 | 0 | 7.339 | 7.194 | 5.487
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
Genel Toplam |  | 74.953 | 58.35 | 58.459 | 83.985 | 115.637 | 115.239 | 132.254 | 158.358 | 157.843 | 71.392
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 0.041 | 0.041 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.035
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.634 | 0.534 | 0.535 | 0.874 | 0.79 | 0.791 | 0.949 | 0.999 | 0.998 | 0.595
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.024 | 0.05 | 0.05 | 0.077 | 0.072 | 0.072 | 0.037 | 0.023 | 0.023 | 0.049
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0.007 | 0.007 | 0.023 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.006
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0.069 | 0.068 | 0 | 0.073 | 0.072 | 0.055
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Genel Toplam |  | 0.712 | 0.687 | 0.688 | 0.976 | 0.939 | 0.939 | 0.987 | 1.101 | 1.099 | 0.742
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.044 | 0.065 | 0.065 | 0.016 | 0.01 | 0.01 | 0.083 | 0.042 | 0.043 | 0.059
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.273 | 0.291 | 0.291 | 0.282 | 0.387 | 0.385 | 0.464 | 0.569 | 0.567 | 0.323
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.027 | 0.026 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0.031
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.317 | 0.389 | 0.389 | 0.298 | 0.424 | 0.421 | 0.548 | 0.64 | 0.638 | 0.414
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.345 | 0.229 | 0.229 | 0.573 | 0.592 | 0.591 | 1.281 | 1.088 | 1.091 | 0.333
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.345 | 0.229 | 0.229 | 0.573 | 0.592 | 0.591 | 1.281 | 1.088 | 1.091 | 0.333
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20635 | 3122552 | 3143187 | 3052 | 240385 | 243437 | 6871 | 339867 | 346738 | 3733362
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.