## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 31.708 | 19.621 | 19.652 | 22.009 | 7.887 | 7.914 | 40.113 | 60.331 | 60.134 | 23.635
DAĞITIM–OG | Dışsal | 7.597 | 4.489 | 4.497 | 0 | 0 | 0 | 2.876 | 1.278 | 1.294 | 3.939
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.732 | 5.266 | 5.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.754 | 11.639 | 5.733
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.975 | 2.967 | 0 | 0.694 | 0.693 | 0 | 7.7 | 7.625 | 3.384
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.231 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.12 | 0.207
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 41.037 | 32.582 | 32.603 | 22.009 | 8.581 | 8.607 | 42.989 | 81.184 | 80.812 | 36.898
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 114.945 | 60.504 | 60.642 | 33.764 | 7.621 | 7.672 | 164.983 | 153.469 | 153.581 | 68.623
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.733 | 1.729 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 21.418 | 21.209 | 3.822
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 114.945 | 62.237 | 62.371 | 33.764 | 7.631 | 7.682 | 164.983 | 174.887 | 174.79 | 72.445
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.565 | 0.422 | 0.422 | 0.636 | 0.178 | 0.179 | 0.88 | 0.93 | 0.929 | 0.468
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.092 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.035 | 0.036 | 0.118
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.028 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.082
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0.036
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.685 | 0.688 | 0.688 | 0.636 | 0.181 | 0.182 | 0.963 | 1.046 | 1.046 | 0.705
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.51 | 0.37 | 0.37 | 0.364 | 0.076 | 0.076 | 0.435 | 0.634 | 0.632 | 0.386
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.071 | 0.025
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.51 | 0.391 | 0.391 | 0.364 | 0.076 | 0.076 | 0.435 | 0.706 | 0.703 | 0.411
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.339 | 0.446 | 0.446 | 0.727 | 0.147 | 0.148 | 0.851 | 1.6 | 1.593 | 0.56
DAĞITIM–OG
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.339 | 0.446 | 0.446 | 0.727 | 0.147 | 0.148 | 0.851 | 1.6 | 1.593 | 0.56
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 545 | 213922 | 214467 | 22 | 11354 | 11376 | 276 | 28031 | 28307 | 254150
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.