## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.465 | 4.818 | 4.844 | 27.428 | 48.219 | 48.027 | 50.832 | 56.517 | 56.383 | 22.453
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.483 | 1.503 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | 2.469 | 2.46 | 1.673
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.448 | 2.435 | 0 | 19.761 | 19.578 | 0 | 10.003 | 9.768 | 5.688
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.301 | 0.299 | 0 | 0.154 | 0.153 | 0 | 0.334 | 0.327 | 0.297
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.948 | 9.07 | 9.081 | 27.428 | 68.134 | 67.758 | 52.938 | 69.323 | 68.938 | 30.111
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 83.725 | 55.233 | 55.388 | 11.805 | 26.309 | 26.175 | 121.753 | 149.661 | 149.007 | 80.058
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.423 | 3.404 | 0 | 7.242 | 7.175 | 0 | 1.742 | 1.702 | 3.176
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 83.725 | 58.656 | 58.792 | 11.805 | 33.551 | 33.35 | 121.753 | 151.403 | 150.709 | 83.234
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.257 | 0.136 | 0.137 | 0.484 | 0.733 | 0.73 | 0.867 | 0.893 | 0.893 | 0.392
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.025 | 0.024 | 0.019
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.177 | 0.175 | 0 | 0.093 | 0.091 | 0.053
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.274 | 0.181 | 0.182 | 0.484 | 0.911 | 0.906 | 0.882 | 1.013 | 1.01 | 0.467
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.466 | 0.552 | 0.552 | 0.052 | 0.155 | 0.154 | 0.647 | 0.682 | 0.681 | 0.562
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.018 | 0.017 | 0.027
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.466 | 0.583 | 0.583 | 0.052 | 0.18 | 0.179 | 0.647 | 0.7 | 0.698 | 0.589
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.195 | 0.217 | 0.217 | 0.744 | 0.56 | 0.562 | 1.071 | 1.1 | 1.099 | 0.491
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.195 | 0.217 | 0.217 | 0.744 | 0.56 | 0.562 | 1.071 | 1.1 | 1.099 | 0.491
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1625 | 296388 | 298013 | 289 | 31001 | 31290 | 3073 | 128010 | 131083 | 460386
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.