## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / BANDIRMA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 61.607 | 35.979 | 36.117 |  |  |  | 111.184 | 180.814 | 175.872 | 42.997
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.091 | 0.92 | 0.916 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.871
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.386 | 3.368 |  |  |  | 0 | 8.149 | 7.57 | 3.575
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.53 | 0.528 |  |  |  | 0 | 0.295 | 0.274 | 0.515
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 61.698 | 40.815 | 40.929 |  |  |  | 111.184 | 189.258 | 183.716 | 47.958
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 92.468 | 3.229 | 3.713 |  |  |  | 14.875 | 45.175 | 43.024 | 5.648
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 71.108 | 63.504 | 63.545 |  |  |  | 105.126 | 131.318 | 129.459 | 66.79
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.717 | 2.703 |  |  |  | 0 | 1.106 | 1.027 | 2.62
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 163.576 | 69.45 | 69.961 |  |  |  | 120.001 | 177.599 | 173.51 | 75.058
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.843 | 0.579 | 0.58 |  |  |  | 1.505 | 2.724 | 2.637 | 0.681
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.003 | 0.035 | 0.035 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.033
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.049 | 0.048 |  |  |  | 0 | 0.045 | 0.042 | 0.048
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.846 | 0.667 | 0.667 |  |  |  | 1.505 | 2.77 | 2.68 | 0.765
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.189 | 0.007 | 0.008 |  |  |  | 0.03 | 0.092 | 0.088 | 0.012
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.189 | 0.331 | 0.33 |  |  |  | 0.305 | 0.316 | 0.316 | 0.33
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039 | 0.039 |  |  |  | 0 | 0.041 | 0.038 | 0.039
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.378 | 0.377 | 0.377 |  |  |  | 0.335 | 0.449 | 0.442 | 0.381
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.189 | 0.294 | 0.294 |  |  |  | 4.35 | 7.579 | 7.35 | 0.641
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.189 | 0.294 | 0.294 |  |  |  | 4.35 | 7.579 | 7.35 | 0.641
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 581 | 106634 | 107215 | 0 | 0 | 0 | 394 | 5157 | 5551 | 112766