## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / DURSUNBEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.776 | 27.196 | 27.116 |  |  |  | 17.87 | 26.322 | 26.27 | 26.695
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.565 | 0.566 | 0.572 | 0.285
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.271 | 3.253 |  |  |  | 0 | 3.175 | 3.156 | 3.205
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.949 | 2.933 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.474
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.763 | 0.759 | 0.377
Genel Toplam |  | 12.776 | 33.416 | 33.302 |  |  |  | 19.435 | 30.826 | 30.757 | 32.036
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 102.226 | 27.738 | 28.153 |  |  |  | 255.848 | 271.261 | 271.167 | 149.043
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 19.874 | 19.763 |  |  |  | 0 | 0.354 | 0.352 | 10.107
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 102.226 | 47.612 | 47.916 |  |  |  | 255.848 | 271.615 | 271.519 | 159.15
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.365 | 0.673 | 0.671 |  |  |  | 0.304 | 0.339 | 0.339 | 0.506
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.022 | 0.008 | 0.008 | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 |  |  |  | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.02
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.011 | 0.011 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.007
Genel Toplam |  | 0.365 | 0.707 | 0.705 |  |  |  | 0.326 | 0.377 | 0.377 | 0.543
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.329 | 0.112 | 0.113 |  |  |  | 0.783 | 0.863 | 0.863 | 0.486
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.062 | 0.062 |  |  |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.037
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.329 | 0.174 | 0.175 |  |  |  | 0.783 | 0.874 | 0.874 | 0.523
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.13 | 0.18 | 0.179 | 0.089
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.13 | 0.18 | 0.179 | 0.089
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 85 | 15168 | 15253 | 0 | 0 | 0 | 92 | 15007 | 15099 | 30352