## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 46.239 | 14.814 | 14.895 | 7.082 | 1.56 | 1.566 | 6.84 | 3.098 | 3.133 | 10.666
Dağıtım-OG | Dışsal | 5.251 | 9.717 | 9.706 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.221 | 0.219 | 6.527
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.127 | 5.114 | 0 | 2.173 | 2.17 | 0 | 2.671 | 2.647 | 4.194
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.147 | 0.146 | 0 | 0.623 | 0.622 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.236
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 51.49 | 29.805 | 29.861 | 7.082 | 4.356 | 4.358 | 6.886 | 5.992 | 6.001 | 21.623
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 35.499 | 99.573 | 99.408 | 170.788 | 22.186 | 22.36 | 8.154 | 37.61 | 37.339 | 75.603
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 4.792 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.203
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.117 | 7.098 | 0 | 2.701 | 2.698 | 0 | 0.856 | 0.848 | 5.447
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.499 | 111.482 | 111.286 | 170.788 | 24.887 | 25.058 | 8.154 | 38.466 | 38.187 | 84.253
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.611 | 0.521 | 0.521 | 0.137 | 0.015 | 0.015 | 0.056 | 0.148 | 0.147 | 0.368
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.142 | 0.322 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.025 | 0.024 | 0.218
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.057 | 0.056 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.029 | 0.028 | 0.047
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.753 | 0.902 | 0.901 | 0.137 | 0.045 | 0.045 | 0.061 | 0.202 | 0.199 | 0.635
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.333 | 0.399 | 0.399 | 0.392 | 0.117 | 0.117 | 0.062 | 0.302 | 0.3 | 0.326
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.042
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.333 | 0.465 | 0.465 | 0.392 | 0.174 | 0.174 | 0.062 | 0.326 | 0.324 | 0.386
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.392 | 0.089 | 0.089 | 0.431 | 0.575 | 0.575 | 0.19 | 0.249 | 0.248 | 0.214
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.392 | 0.089 | 0.089 | 0.431 | 0.575 | 0.575 | 0.19 | 0.249 | 0.248 | 0.214
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 339 | 131359 | 131698 | 51 | 43597 | 43648 | 195 | 21005 | 21200 | 196546