## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.061 | 53.143 | 53.068 | 54.964 | 31.668 | 32.248 |  | 781.2 | 792.947 | 52.018
Dağıtım-OG | Dışsal | 11.952 | 1.621 | 1.643 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.551
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.071 | 7.055 | 0 | 6.112 | 5.96 |  | 0 | 0 | 6.993
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.205 | 1.202 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.135
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.013 | 63.04 | 62.968 | 54.964 | 37.78 | 38.208 |  | 781.2 | 792.947 | 61.697
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.859 | 81.022 | 80.925 | 50.389 | 78.922 | 78.211 |  | 0 | 0 | 80.76
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.822 | 0.82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.774
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.859 | 81.844 | 81.745 | 50.389 | 78.922 | 78.211 |  | 0 | 0 | 81.534
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.376 | 0.507 | 0.507 | 0.673 | 0.573 | 0.576 |  | 7 | 7.105 | 0.512
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.12 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0.052 | 0.051 |  | 0 | 0 | 0.066
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.496 | 0.59 | 0.59 | 0.673 | 0.625 | 0.627 |  | 7 | 7.105 | 0.593
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16 | 0.456 | 0.455 | 0.22 | 0.329 | 0.326 |  | 0 | 0 | 0.448
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.16 | 0.46 | 0.459 | 0.22 | 0.329 | 0.326 |  | 0 | 0 | 0.452
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.444 | 1.343 | 1.341 | 1.988 | 2.842 | 2.82 |  | 98 | 99.474 | 1.44
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.444 | 1.343 | 1.341 | 1.988 | 2.842 | 2.82 |  | 98 | 99.474 | 1.44
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 250 | 113404 | 113654 | 168 | 6576 | 6744 | 0 | 19 | 19 | 120417