## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / SAVAŞTEPE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.847 | 12.042 | 12.288 | 36.1 | 24.559 | 24.72 | 82.733 | 40.001 | 40.361 | 16.493
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.684 | 2.658 | 0 | 1.953 | 1.926 | 0 | 3.424 | 3.396 | 2.599
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.847 | 14.726 | 14.946 | 36.1 | 26.512 | 26.646 | 82.733 | 43.425 | 43.757 | 19.092
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 86.506 | 75.327 | 75.438 | 128.64 | 250.331 | 248.641 | 95.333 | 161.348 | 160.792 | 109.859
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.753 | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 86.506 | 77.08 | 77.174 | 128.64 | 250.331 | 248.641 | 95.333 | 161.348 | 160.792 | 111.18
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.275 | 0.677 | 0.683 | 0.5 | 0.297 | 0.3 | 3.333 | 2.288 | 2.297 | 0.749
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.275 | 0.71 | 0.716 | 0.5 | 0.325 | 0.327 | 3.333 | 2.319 | 2.328 | 0.781
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.735 | 1.687 | 1.688 | 2 | 2.366 | 2.361 | 2.222 | 2.175 | 2.175 | 1.834
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.735 | 1.698 | 1.698 | 2 | 2.366 | 2.361 | 2.222 | 2.175 | 2.175 | 1.842
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.324 | 0.094 | 0.096 | 0.767 | 0.924 | 0.922 | 0.111 | 0.327 | 0.325 | 0.246
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.324 | 0.094 | 0.096 | 0.767 | 0.924 | 0.922 | 0.111 | 0.327 | 0.325 | 0.246
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 102 | 10187 | 10289 | 30 | 2130 | 2160 | 9 | 1059 | 1068 | 13517