## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / SINDIRGI
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.606 | 12.492 | 12.457 | 0 | 0 | 0 | 23.606 | 40.877 | 40.798 | 25.073
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 3.085 | 3.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 15.413 | 15.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.58 | 17.5 | 16.132
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 1.521 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815
Genel Toplam |  | 6.606 | 32.511 | 32.358 | 0 | 0 | 0 | 23.606 | 58.457 | 58.298 | 43.672
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 63.84 | 145.159 | 144.676 | 245.7 | 106.638 | 109.043 | 27.572 | 70.848 | 70.651 | 110.966
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.167 | 3.153 | 1.419
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 63.84 | 145.159 | 144.676 | 245.7 | 106.638 | 109.043 | 27.572 | 74.015 | 73.804 | 112.385
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19 | 0.406 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0.704 | 0.703 | 0.534
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.122 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.117 | 0.118
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Genel Toplam |  | 0.19 | 0.548 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0.822 | 0.82 | 0.663
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.32 | 0.716 | 0.713 | 1.5 | 0.651 | 0.666 | 0.141 | 0.265 | 0.264 | 0.511
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.32 | 0.716 | 0.713 | 1.5 | 0.651 | 0.666 | 0.141 | 0.273 | 0.272 | 0.515
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.22 | 0.475 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0.248 | 0.248 | 0.367
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.22 | 0.475 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0.248 | 0.248 | 0.367
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 100 | 16725 | 16825 | 6 | 341 | 347 | 64 | 13988 | 14052 | 31224