## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.635 | 12.137 | 12.192 | 50.238 | 42.185 | 42.403 | 49.048 | 50.185 | 50.148 | 21.413
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.271 | 6.051 | 6.058 | 1.028
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.564 | 5.478 | 0 | 0.364 | 0.354 | 0 | 12.356 | 11.949 | 6.103
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.038
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.635 | 17.701 | 17.67 | 50.238 | 42.971 | 43.167 | 55.319 | 68.592 | 68.155 | 28.582
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 293.794 | 413.329 | 411.462 | 245.189 | 346.535 | 343.799 | 1031.852 | 937.601 | 940.702 | 494.994
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.023 | 17.449 | 17.364 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 1.799 | 1.789 | 13.123
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.802 | 0.789 | 0 | 0.658 | 0.64 | 0 | 0.308 | 0.298 | 0.692
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 305.817 | 431.58 | 429.615 | 245.189 | 347.193 | 344.439 | 1033.363 | 939.708 | 942.789 | 508.809
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.875 | 0.595 | 0.599 | 1.405 | 1.517 | 1.514 | 2.849 | 2.859 | 2.858 | 1.067
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0.158 | 0.164 | 0.028
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.109 | 0.107 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.145 | 0.141 | 0.104
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.875 | 0.704 | 0.706 | 1.405 | 1.533 | 1.53 | 3.192 | 3.162 | 3.163 | 1.199
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.837 | 1.092 | 1.088 | 0.649 | 0.917 | 0.91 | 3.355 | 2.828 | 2.845 | 1.37
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23 | 0.086 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.068
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0.016 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.067 | 1.184 | 1.181 | 0.649 | 0.934 | 0.926 | 3.367 | 2.861 | 2.878 | 1.447
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.353 | 0.053 | 0.058 | 0.311 | 0.28 | 0.281 | 0.024 | 0.238 | 0.231 | 0.107
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.353 | 0.053 | 0.058 | 0.311 | 0.28 | 0.281 | 0.024 | 0.238 | 0.231 | 0.107
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 343 | 21620 | 21963 | 74 | 2667 | 2741 | 166 | 4880 | 5046 | 29750