## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / İVRİNDİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 105.433 | 142.533 | 142.086 | 130.166 | 229.183 | 227.691 | 30.114 | 61.947 | 61.801 | 118.555
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.178 | 2.737 | 2.706 | 0 | 10.528 | 10.369 | 0 | 24.915 | 24.801 | 14.707
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 105.611 | 145.27 | 144.792 | 130.166 | 239.711 | 238.06 | 30.114 | 86.862 | 86.602 | 133.262
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.178 | 42.73 | 42.325 | 92.203 | 224.757 | 222.759 | 5.307 | 32.177 | 32.054 | 69.308
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.336 | 2.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.178 | 45.066 | 44.633 | 92.203 | 224.757 | 222.759 | 5.307 | 32.177 | 32.054 | 70.095
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.796 | 3.083 | 3.067 | 2.2 | 3.539 | 3.519 | 0.621 | 0.886 | 0.884 | 2.095
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.009 | 0.046 | 0.045 | 0 | 0.078 | 0.077 | 0 | 0.187 | 0.186 | 0.119
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.805 | 3.129 | 3.112 | 2.2 | 3.617 | 3.596 | 0.621 | 1.073 | 1.07 | 2.214
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.019 | 0.15 | 0.148 | 0.4 | 1.032 | 1.022 | 0.017 | 0.096 | 0.096 | 0.278
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.019 | 0.159 | 0.157 | 0.4 | 1.032 | 1.022 | 0.017 | 0.096 | 0.096 | 0.281
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.935 | 3.206 | 3.203 | 1.171 | 2.391 | 2.373 | 1.828 | 2.232 | 2.231 | 2.587
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.935 | 3.206 | 3.203 | 1.171 | 2.391 | 2.373 | 1.828 | 2.232 | 2.231 | 2.587
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 108 | 8847 | 8955 | 70 | 4574 | 4644 | 58 | 12585 | 12643 | 26242