## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.328 | 11.056 | 11.098 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10.934
Dağıtım-OG | Dışsal | 7.74 | 2.406 | 2.432 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.396
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.946 | 1.936 | 0 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 1.909
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.289 | 0.287 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.283
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.068 | 15.697 | 15.753 | 0 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 15.522
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 91.621 | 61.913 | 62.062 | 324.257 | 251.722 | 252.05 |  |  |  | 64.867
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.05 | 12.985 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.793
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 91.621 | 74.963 | 75.047 | 324.257 | 251.722 | 252.05 |  |  |  | 77.66
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.41 | 0.139 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.138
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.079 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.043
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.489 | 0.2 | 0.201 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.199
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25 | 0.183 | 0.183 | 0.857 | 0.666 | 0.666 |  |  |  | 0.19
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.054
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.25 | 0.238 | 0.238 | 0.857 | 0.666 | 0.666 |  |  |  | 0.244
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.127 | 0.626 | 0.624 | 0.429 | 0.609 | 0.608 |  |  |  | 0.624
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.127 | 0.626 | 0.624 | 0.429 | 0.609 | 0.608 |  |  |  | 0.624
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 519 | 102934 | 103453 | 7 | 1543 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 105003