## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 67.356 | 41.02 | 41.581 | 269.722 | 243.422 | 244.206 | 65.839 | 59.878 | 60.097 | 60.742
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.565 | 3.338 | 3.301 | 223.087 | 68.121 | 72.745 | 0 | 0.173 | 0.166 | 6.99
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.104 | 7.931 | 0 | 1.468 | 1.424 | 0 | 2.17 | 2.09 | 5.724
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 68.921 | 52.462 | 52.813 | 492.809 | 313.011 | 318.375 | 65.839 | 62.221 | 62.353 | 73.456
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 119.242 | 22.605 | 24.663 | 215.661 | 179.046 | 180.139 | 69.382 | 170.429 | 166.71 | 78.162
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.802 | 9.593 | 0 | 18.87 | 18.307 | 0 | 52.539 | 50.606 | 22.622
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 119.242 | 32.407 | 34.256 | 215.661 | 197.916 | 198.446 | 69.382 | 222.968 | 217.316 | 100.784
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.404 | 1.533 | 1.53 | 3.014 | 4.778 | 4.726 | 1.503 | 2.145 | 2.121 | 1.923
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.03 | 0.027 | 0.027 | 0.507 | 0.155 | 0.165 | 0 | 0.004 | 0.003 | 0.029
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.058 | 0.057 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.039
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.434 | 1.618 | 1.614 | 3.521 | 4.949 | 4.907 | 1.503 | 2.157 | 2.132 | 1.991
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.307 | 0.063 | 0.068 | 0.819 | 0.61 | 0.616 | 0.228 | 0.621 | 0.607 | 0.268
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.039 | 0.038 | 0 | 0.117 | 0.112 | 0.058
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.307 | 0.097 | 0.102 | 0.819 | 0.649 | 0.654 | 0.228 | 0.738 | 0.719 | 0.326
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.067 | 0.161 | 0.18 | 0.152 | 0.632 | 0.617 | 2.062 | 2.103 | 2.101 | 0.792
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.067 | 0.161 | 0.18 | 0.152 | 0.632 | 0.617 | 2.062 | 2.103 | 2.101 | 0.792
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 928 | 42650 | 43578 | 138 | 4487 | 4625 | 773 | 20230 | 21003 | 69206