## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.72 | 32.632 | 32.295 | 73.105 | 207.183 | 203.557 |  |  |  | 47.627
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 15.806 | 15.471 | 0 | 1.319 | 1.283 |  |  |  | 14.201
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.543 | 0.532 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.484
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.72 | 48.981 | 48.298 | 73.105 | 208.502 | 204.84 |  |  |  | 62.312
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 8.085 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.156
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.916 | 57.487 | 56.521 | 164.75 | 544.999 | 534.717 |  |  |  | 99.333
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 29.448 | 28.824 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 26.243
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.001 | 86.935 | 85.516 | 164.75 | 544.999 | 534.717 |  |  |  | 125.732
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.262 | 0.581 | 0.574 | 0.485 | 1.134 | 1.116 |  |  |  | 0.623
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.116 | 0.113 | 0 | 0.013 | 0.013 |  |  |  | 0.104
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.262 | 0.704 | 0.694 | 0.485 | 1.147 | 1.129 |  |  |  | 0.733
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.06 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.058 | 0.252 | 0.248 | 0.426 | 1.102 | 1.084 |  |  |  | 0.323
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.101 | 0.099 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.09
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.118 | 0.353 | 0.348 | 0.426 | 1.102 | 1.084 |  |  |  | 0.414
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.006 | 0.011 | 0.011 | 0.119 | 0.441 | 0.432 |  |  |  | 0.049
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.006 | 0.011 | 0.011 | 0.119 | 0.441 | 0.432 |  |  |  | 0.049
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 805 | 37179 | 37984 | 101 | 3634 | 3735 | 0 | 0 | 0 | 41719