## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 3.389 | 4.66 | 4.64 | 0.096 | 0.013 | 0.014 |  |  |  | 4.182
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.028 | 20.996 | 20.917 | 94.217 | 139.772 | 139.208 |  |  |  | 32.63
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 4.194 | 0.972 | 1.012 |  |  |  | 0.1
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.061 | 5.965 | 0 | 16.159 | 15.958 |  |  |  | 6.954
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.243 | 1.224 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.103
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.417 | 32.96 | 32.746 | 98.507 | 156.916 | 156.192 |  |  |  | 44.969
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 73.342 | 22.358 | 23.166 | 98.485 | 385.537 | 381.98 |  |  |  | 58.694
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.702 | 0.691 | 0 | 0.345 | 0.341 |  |  |  | 0.656
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 73.342 | 23.06 | 23.857 | 98.485 | 385.882 | 382.321 |  |  |  | 59.35
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.332 | 0.457 | 0.455 | 0.009 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.41
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.214 | 0.494 | 0.49 | 1.274 | 1.917 | 1.909 |  |  |  | 0.63
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0.028 | 0.03 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.107 | 0.106 |  |  |  | 0.048
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.546 | 0.999 | 0.993 | 1.406 | 2.053 | 2.046 |  |  |  | 1.097
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.181 | 0.056 | 0.058 | 0.34 | 0.891 | 0.884 |  |  |  | 0.14
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.181 | 0.069 | 0.071 | 0.34 | 0.906 | 0.899 |  |  |  | 0.153
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.129 | 0.034 | 0.035 | 1.028 | 0.627 | 0.632 |  |  |  | 0.094
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.129 | 0.034 | 0.035 | 1.028 | 0.627 | 0.632 |  |  |  | 0.094
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1234 | 76604 | 77838 | 106 | 8448 | 8554 | 0 | 0 | 0 | 86392