## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.365 | 9.361 | 9.394 | 52.145 | 82.762 | 82.394 | 15.242 | 23.943 | 23.473 | 16.064
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.702 | 9.622 | 0 | 0.7 | 0.691 | 0 | 1.822 | 1.724 | 8.32
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.365 | 19.063 | 19.016 | 52.145 | 83.462 | 83.085 | 15.242 | 25.765 | 25.197 | 24.384
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.422 | 89.891 | 89.246 | 21.455 | 38.827 | 38.618 | 67.134 | 159.656 | 154.651 | 90.53
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 23.276 | 23.084 | 0 | 3.76 | 3.714 | 0 | 0.199 | 0.188 | 19.808
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 1.537 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288
Genel Toplam |  | 11.422 | 114.704 | 113.854 | 21.455 | 42.587 | 42.332 | 67.134 | 159.855 | 154.839 | 111.626
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.269 | 0.23 | 0.231 | 0.53 | 0.869 | 0.865 | 0.345 | 0.544 | 0.533 | 0.303
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.117 | 0.116 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.025 | 0.023 | 0.1
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.269 | 0.347 | 0.347 | 0.53 | 0.872 | 0.868 | 0.345 | 0.569 | 0.556 | 0.403
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.028 | 0.215 | 0.213 | 0.061 | 0.11 | 0.109 | 0.163 | 0.315 | 0.307 | 0.212
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.104 | 0.103 | 0 | 0.103 | 0.101 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.095
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Genel Toplam |  | 0.028 | 0.329 | 0.326 | 0.061 | 0.213 | 0.21 | 0.163 | 0.324 | 0.316 | 0.316
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.783 | 0.125 | 0.13 | 1.303 | 1.905 | 1.898 | 0.052 | 0.055 | 0.055 | 0.259
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.783 | 0.125 | 0.13 | 1.303 | 1.905 | 1.898 | 0.052 | 0.055 | 0.055 | 0.259
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 502 | 60498 | 61000 | 66 | 5434 | 5500 | 307 | 5368 | 5675 | 72175