## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.253 | 5.112 | 5.063 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.096
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 61.244 | 25.223 | 25.585 | 51.422 | 41.532 | 41.699 |  |  |  | 28.664
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.085 | 0.054 | 0.054 | 20.299 | 6.115 | 6.355 |  |  |  | 1.258
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 2.657 | 5.819 | 5.788 | 0 | 7.253 | 7.13 |  |  |  | 6.044
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.479 | 0.474 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.383
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006
Genel Toplam |  | 64.239 | 36.695 | 36.972 | 71.721 | 54.9 | 55.184 |  |  |  | 40.451
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 72.669 | 30.207 | 30.633 | 80.847 | 114.121 | 113.559 |  |  |  | 46.479
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.438 | 4.393 | 0 | 0.482 | 0.473 |  |  |  | 3.644
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 72.669 | 34.645 | 35.026 | 80.847 | 114.603 | 114.032 |  |  |  | 50.123
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.008 | 0.165 | 0.164 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.132
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.062 | 0.652 | 0.656 | 0.906 | 0.686 | 0.69 |  |  |  | 0.663
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.203 | 0.24 | 0.239 |  |  |  | 0.05
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.042 | 0.042 |  |  |  | 0.039
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Genel Toplam |  | 1.084 | 0.863 | 0.866 | 1.109 | 0.968 | 0.971 |  |  |  | 0.885
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.35 | 0.177 | 0.179 | 0.307 | 0.456 | 0.453 |  |  |  | 0.231
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0.015 | 0.014 |  |  |  | 0.027
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.35 | 0.208 | 0.209 | 0.307 | 0.471 | 0.467 |  |  |  | 0.258
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.096 | 0.047 | 0.048 | 0.541 | 0.318 | 0.322 |  |  |  | 0.1
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.096 | 0.047 | 0.048 | 0.541 | 0.318 | 0.322 |  |  |  | 0.1
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2561 | 252592 | 255153 | 1018 | 59252 | 60270 | 0 | 0 | 0 | 315423