## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 42.874 | 13.595 | 13.705 | 176.229 | 70.053 | 73.179 |  |  |  | 14.295
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.062 | 9.414 | 9.386 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.293
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.059 | 6.213 | 6.19 | 0 | 7.266 | 7.052 |  |  |  | 6.199
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.219 | 0.218 | 0 | 18.316 | 17.776 |  |  |  | 0.392
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 44.995 | 29.441 | 29.499 | 176.229 | 95.635 | 98.007 |  |  |  | 30.179
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 47.466 | 27.798 | 27.872 | 169.313 | 414.255 | 407.044 |  |  |  | 31.638
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 1.651 | 1.645 | 0 | 4.083 | 3.963 |  |  |  | 1.668
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 47.469 | 29.449 | 29.517 | 169.313 | 418.338 | 411.007 |  |  |  | 33.306
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.475 | 0.353 | 0.353 | 1.052 | 0.712 | 0.722 |  |  |  | 0.357
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.008 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.028
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0.108 | 0.105 |  |  |  | 0.049
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.05 | 0.048 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.484 | 0.433 | 0.433 | 1.052 | 0.87 | 0.875 |  |  |  | 0.437
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.37 | 0.881 | 0.866 |  |  |  | 0.117
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.062 | 0.061 |  |  |  | 0.019
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.141 | 0.129 | 0.129 | 0.37 | 0.943 | 0.927 |  |  |  | 0.136
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.208 | 0.124 | 0.124 | 0.065 | 0.511 | 0.497 |  |  |  | 0.128
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.208 | 0.124 | 0.124 | 0.065 | 0.511 | 0.497 |  |  |  | 0.128
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1954 | 519517 | 521471 | 154 | 5077 | 5231 | 0 | 0 | 0 | 526702