## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 61.107 | 66.858 | 66.611 | 83.343 | 254.531 | 245.79 | 254.212 | 223.975 | 227.616 | 83.285
Dağıtım-OG | Dışsal | 8.242 | 9.213 | 9.171 | 0 | 0 | 0 | 3.527 | 2.572 | 2.687 | 8.369
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.525 | 4.331 | 0 | 0.286 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 3.933
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 69.349 | 80.596 | 80.113 | 83.343 | 254.817 | 246.062 | 257.739 | 226.547 | 230.303 | 95.587
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 52.868 | 56.669 | 56.506 | 0 | 85.024 | 80.682 | 215.253 | 137.364 | 146.742 | 60.758
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.336 | 1.279 | 0 | 1.44 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 1.247
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 52.868 | 58.005 | 57.785 | 0 | 86.464 | 82.049 | 215.253 | 137.364 | 146.742 | 62.005
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.989 | 1.145 | 1.139 | 1.031 | 3.156 | 3.047 | 4.237 | 3.356 | 3.462 | 1.334
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.139 | 0.198 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.612 | 0.64 | 0.195
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.053 | 0.05 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.046
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.128 | 1.396 | 1.384 | 1.031 | 3.159 | 3.05 | 5.077 | 3.968 | 4.102 | 1.575
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.177 | 0.201 | 0.2 | 0 | 0.221 | 0.21 | 0.863 | 0.613 | 0.643 | 0.213
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.043 | 0.041 | 0 | 0.056 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0.041
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.177 | 0.244 | 0.241 | 0 | 0.277 | 0.263 | 0.863 | 0.613 | 0.643 | 0.254
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.38 | 1.402 | 1.401 | 0.551 | 1.14 | 1.11 | 7.481 | 5.287 | 5.551 | 1.503
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.38 | 1.402 | 1.401 | 0.551 | 1.14 | 1.11 | 7.481 | 5.287 | 5.551 | 1.503
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1444 | 32211 | 33655 | 127 | 2360 | 2487 | 131 | 957 | 1088 | 37230