## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 20.473 | 17.133 | 17.166 | 9.429 | 29.374 | 28.993 | 5.657 | 2.68 | 2.716 | 16.864
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.995 | 21.984 | 22.045 | 2.036 | 6.537 | 6.451 | 16.275 | 25.87 | 25.753 | 22.009
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.664 | 0.749 | 0.779 | 5.7 | 16.204 | 16.004 | 34.2 | 44.32 | 44.196 | 2.147
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.059 | 5.008 | 0 | 0.454 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 4.824
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.22 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 52.132 | 45.145 | 45.216 | 17.165 | 52.569 | 51.894 | 56.132 | 72.87 | 72.665 | 46.054
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 135.589 | 33.477 | 34.505 | 0 | 0 | 0 | 135.964 | 97.86 | 98.325 | 36.002
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.201 | 4.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 9.848 | 4.282
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 135.589 | 37.678 | 38.663 | 0 | 0 | 0 | 135.964 | 107.83 | 108.173 | 40.284
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.388 | 0.324 | 0.325 | 0.179 | 0.556 | 0.549 | 0.107 | 0.051 | 0.051 | 0.319
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.321 | 0.964 | 0.952 | 1.089 | 1.307 | 1.305 | 0.797
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.056 | 0.055 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.053
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.169 | 1.162 | 1.162 | 0.5 | 1.528 | 1.509 | 1.196 | 1.358 | 1.356 | 1.17
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.413 | 0.189 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0.287 | 0.288 | 0.192
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.068 | 0.03
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.413 | 0.219 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0.356 | 0.356 | 0.222
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.351 | 0.14 | 0.142 | 0.429 | 1.442 | 1.422 | 2.071 | 2.562 | 2.556 | 0.222
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.351 | 0.14 | 0.142 | 0.429 | 1.442 | 1.422 | 2.071 | 2.562 | 2.556 | 0.222
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1568 | 154235 | 155803 | 28 | 1438 | 1466 | 56 | 4532 | 4588 | 161857