## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.497 | 7.748 | 7.809 | 1.816 | 11.03 | 10.836 | 6.085 | 13.28 | 13.076 | 9.014
Dağıtım-OG | Dışsal | 6.234 | 0.192 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 2.937 | 0 | 0.083 | 0.188
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.486 | 2.467 | 0 | 2.185 | 2.139 | 0 | 0.072 | 0.07 | 2.028
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.409 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.731 | 10.835 | 10.921 | 1.816 | 13.215 | 12.975 | 9.022 | 13.352 | 13.229 | 11.525
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 87.594 | 60.582 | 60.792 | 71.072 | 117.391 | 116.412 | 132.029 | 227.892 | 225.169 | 94.367
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.075 | 45.79 | 44.861 | 7.578
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.744 | 14.629 | 0 | 27.241 | 26.665 | 0 | 7.536 | 7.322 | 14.651
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 87.594 | 75.326 | 75.421 | 71.072 | 144.632 | 143.077 | 145.104 | 281.218 | 277.352 | 116.596
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.589 | 0.282 | 0.284 | 0.04 | 0.231 | 0.227 | 0.221 | 0.418 | 0.412 | 0.3
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.078 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0.001 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.037
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.667 | 0.333 | 0.336 | 0.04 | 0.254 | 0.25 | 0.258 | 0.419 | 0.414 | 0.341
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.339 | 0.223 | 0.224 | 0.187 | 0.499 | 0.492 | 0.423 | 0.724 | 0.715 | 0.335
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.079 | 0.078 | 0.013
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.068 | 0.067 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.037
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.339 | 0.261 | 0.262 | 0.187 | 0.567 | 0.559 | 0.448 | 0.819 | 0.809 | 0.385
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.297 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.149 | 0.146 | 0.092 | 0.043 | 0.045 | 0.042
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.297 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.149 | 0.146 | 0.092 | 0.043 | 0.045 | 0.042
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 192 | 24495 | 24687 | 75 | 3472 | 3547 | 163 | 5576 | 5739 | 33973