## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.257 | 11.776 | 11.758 | 24.771 | 21.545 | 21.56 | 0.654 | 10.32 | 10.217 | 11.769
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.966 | 2.614 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 6.796 | 0.231 | 0.3 | 2.412
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 2.863 | 7.864 | 7.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.659 | 39.238 | 10.007
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.236 | 3.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.059 | 3.026 | 3.174
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.306 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.086 | 25.796 | 25.752 | 24.771 | 21.545 | 21.56 | 7.45 | 53.269 | 52.781 | 27.642
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.405 | 27.94 | 27.9 | 67.886 | 57.835 | 57.883 | 16.335 | 96.574 | 95.723 | 33.141
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.637 | 1.633 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 6.555 | 6.486 | 1.961
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.405 | 29.577 | 29.533 | 67.886 | 57.843 | 57.891 | 16.335 | 103.129 | 102.209 | 35.102
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.118 | 0.248 | 0.248 | 0.714 | 0.744 | 0.744 | 0.022 | 0.265 | 0.263 | 0.255
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.023 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.007 | 0.009 | 0.044
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.008 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.105 | 0.027
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.036
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.149 | 0.356 | 0.356 | 0.714 | 0.744 | 0.744 | 0.224 | 0.401 | 0.4 | 0.363
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.111 | 0.25 | 0.25 | 0.571 | 0.552 | 0.552 | 0.09 | 0.705 | 0.698 | 0.286
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.052 | 0.051 | 0.021
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.111 | 0.269 | 0.269 | 0.571 | 0.553 | 0.553 | 0.09 | 0.757 | 0.749 | 0.307
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.172 | 0.335 | 0.334 | 0.571 | 0.759 | 0.758 | 1.584 | 3.075 | 3.059 | 0.535
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.172 | 0.335 | 0.334 | 0.571 | 0.759 | 0.758 | 1.584 | 3.075 | 3.059 | 0.535
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 262 | 106774 | 107036 | 7 | 1445 | 1452 | 89 | 8302 | 8391 | 116879