## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | YALOVA / TERMAL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.158 | 16.228 | 16.192 | 0 | 0 | 0 | 4.714 | 0.98 | 0.99 | 7.729
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.927 | 8.904 | 4.953
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 6.522 | 6.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.866
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.158 | 22.75 | 22.657 | 0 | 0 | 0 | 4.714 | 9.907 | 9.894 | 15.548
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.049 | 8.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.876 | 30.796 | 21.108
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.109 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 2.153 | 1.246
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 9.158 | 9.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.035 | 32.949 | 22.354
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.368 | 0.525 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.146 | 0.146 | 0.313
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.049 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.368 | 0.574 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.197 | 0.197 | 0.363
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.129 | 0.088
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 0.067
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.046 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0.243 | 0.155
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.053 | 0.762 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0.345 | 0.347 | 0.536
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.053 | 0.762 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0.345 | 0.347 | 0.536
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19 | 2143 | 2162 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2706 | 2713 | 4877