## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.913 | 23.85 | 23.854 | 5.957 | 0.174 | 0.183 | 5.976 | 119.795 | 119.206 | 28.018
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.759 | 0.759 | 0 | 0.795 | 0.794 | 0 | 20.445 | 20.339 | 2.51
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.913 | 24.609 | 24.613 | 5.957 | 0.969 | 0.977 | 5.976 | 140.24 | 139.545 | 30.528
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 105.026 | 74.17 | 74.188 | 19.114 | 0.298 | 0.325 | 45.096 | 74.898 | 74.744 | 60.724
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.453 | 1.453 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 6.279 | 6.247 | 1.616
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 105.026 | 75.623 | 75.641 | 19.114 | 0.309 | 0.336 | 45.096 | 81.177 | 80.991 | 62.34
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.391 | 0.441 | 0.441 | 0.071 | 0.003 | 0.003 | 0.12 | 1.094 | 1.089 | 0.419
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.068 | 0.067 | 0.014
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.391 | 0.451 | 0.451 | 0.071 | 0.006 | 0.006 | 0.12 | 1.162 | 1.156 | 0.433
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.696 | 0.351 | 0.351 | 0.286 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | 0.373 | 0.372 | 0.29
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.696 | 0.364 | 0.364 | 0.286 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | 0.388 | 0.387 | 0.301
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.739 | 0.775 | 0.775 | 0.643 | 0.058 | 0.059 | 0.92 | 1.313 | 1.31 | 0.692
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.739 | 0.775 | 0.775 | 0.643 | 0.058 | 0.059 | 0.92 | 1.313 | 1.31 | 0.692
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 39452 | 39475 | 14 | 9907 | 9921 | 25 | 4806 | 4831 | 54227