## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | YALOVA / ÇİFTLİKKÖY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 69.854 | 40.507 | 40.588 |  | 56688 | 56773.2 | 221.865 | 168.177 | 168.649 | 57.566
Dağıtım-OG | Dışsal | 41.909 | 17.314 | 17.383 |  | 0 | 0 | 3.93 | 5.26 | 5.249 | 15.916
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 2.107 | 8.694 | 8.675 |  | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.05 | 7.633
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.516 | 5.5 |  | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 10.23 | 6.072
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.081 | 0.081 |  | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 0.746 | 0.161
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 113.87 | 72.112 | 72.227 |  | 56688 | 56773.2 | 225.795 | 184.56 | 184.924 | 87.348
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 464.987 | 133.053 | 133.976 |  | 0 | 0 | 995.295 | 535.985 | 540.025 | 183.025
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.753 | 2.745 |  | 0 | 0 | 0 | 14.31 | 14.184 | 4.127
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 464.987 | 135.806 | 136.721 |  | 0 | 0 | 995.295 | 550.295 | 554.209 | 187.152
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.152 | 1.078 | 1.081 |  | 911 | 913 | 4.825 | 2.93 | 2.947 | 1.33
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.467 | 0.615 | 0.614 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.137 | 0.137 | 0.557
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.141 | 0.537 | 0.536 |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.472
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.077 | 0.077 |  | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.057 | 0.075
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.76 | 2.308 | 2.309 |  | 911 | 913 | 4.925 | 3.14 | 3.156 | 2.436
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.793 | 0.54 | 0.544 |  | 0 | 0 | 2.275 | 1.504 | 1.511 | 0.661
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039 | 0.039 |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.054 | 0.041
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.793 | 0.579 | 0.583 |  | 0 | 0 | 2.275 | 1.559 | 1.565 | 0.702
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.62 | 0.226 | 0.227 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.752 | 0.748 | 0.29
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.62 | 0.226 | 0.227 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.752 | 0.748 | 0.29
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 92 | 32999 | 33091 | 0 | 1 | 1 | 40 | 4507 | 4547 | 37639