## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.895 | 31.165 | 30.935 | 17.4 | 55.018 | 54.942 | 74.421 | 99.871 | 99.138 | 67.63
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.641 | 10.219 | 10.231 | 4.153
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.389 | 3.359 | 0 | 28.904 | 28.845 | 0 | 10.203 | 9.909 | 15.581
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.42 | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.895 | 36.974 | 36.693 | 17.4 | 83.922 | 83.787 | 85.062 | 120.293 | 119.278 | 87.889
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.584 | 107.49 | 106.762 | 7.04 | 18.125 | 18.103 | 153.767 | 122.607 | 123.505 | 80.291
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.673 | 13.645 | 0 | 0.02 | 0.02 | 5.128
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.584 | 107.49 | 106.762 | 7.04 | 31.798 | 31.748 | 153.767 | 122.627 | 123.525 | 85.419
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.053 | 0.31 | 0.308 | 0.133 | 0.736 | 0.735 | 0.613 | 0.657 | 0.656 | 0.609
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.048 | 0.048 | 0.019
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.183 | 0.182 | 0 | 0.053 | 0.051 | 0.094
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.053 | 0.348 | 0.346 | 0.133 | 0.919 | 0.917 | 0.663 | 0.758 | 0.755 | 0.725
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.092 | 0.424 | 0.421 | 0.033 | 0.091 | 0.091 | 0.827 | 0.663 | 0.667 | 0.397
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.092 | 0.424 | 0.421 | 0.033 | 0.112 | 0.112 | 0.827 | 0.665 | 0.668 | 0.405
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.263 | 1.162 | 1.154 | 0.133 | 0.497 | 0.496 | 3.162 | 2.511 | 2.53 | 1.466
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.263 | 1.162 | 1.154 | 0.133 | 0.497 | 0.496 | 3.162 | 2.511 | 2.53 | 1.466
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 8588 | 8664 | 30 | 14827 | 14857 | 463 | 15610 | 16073 | 39594