## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.751 | 2.28 | 2.282 | 25.431 | 112.024 | 110.829 | 82.564 | 100.041 | 99.678 | 39.438
Dağıtım-OG | Dışsal | 8.418 | 4.293 | 4.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.629 | 3.609 | 0 | 23.756 | 23.428 | 0 | 16.758 | 16.409 | 8.838
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.765 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | 1.574 | 0.967
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.169 | 10.967 | 10.968 | 25.431 | 135.78 | 134.257 | 82.564 | 118.407 | 117.661 | 51.943
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 73.731 | 121.438 | 121.176 | 18.914 | 21.775 | 21.736 | 62.026 | 70.47 | 70.295 | 99.104
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.278 | 8.233 | 0 | 3.04 | 2.998 | 0 | 0.677 | 0.663 | 5.544
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 73.731 | 129.716 | 129.409 | 18.914 | 24.815 | 24.734 | 62.026 | 71.147 | 70.958 | 104.648
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.115 | 0.06 | 0.06 | 0.769 | 1.799 | 1.785 | 1.171 | 1.496 | 1.489 | 0.614
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.092 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.043 | 0.042 | 0 | 0.408 | 0.402 | 0 | 0.143 | 0.14 | 0.095
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.207 | 0.154 | 0.153 | 0.769 | 2.207 | 2.187 | 1.171 | 1.646 | 1.636 | 0.744
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.265 | 0.439 | 0.438 | 0.046 | 0.106 | 0.106 | 0.183 | 0.223 | 0.222 | 0.35
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.099 | 0.099 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0.027 | 0.026 | 0.071
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.265 | 0.538 | 0.537 | 0.046 | 0.127 | 0.126 | 0.183 | 0.25 | 0.248 | 0.421
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.108 | 0.025 | 0.026 | 0.877 | 0.766 | 0.767 | 1.314 | 1.667 | 1.659 | 0.582
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.108 | 0.025 | 0.026 | 0.877 | 0.766 | 0.767 | 1.314 | 1.667 | 1.659 | 0.582
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 260 | 47057 | 47317 | 65 | 4645 | 4710 | 491 | 23112 | 23603 | 75630