## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | ÇANAKKALE / ECEABAT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.435 | 1.249 | 1.492 |  | 0 | 0 | 120.613 | 80.31 | 81.517 | 30.907
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.209 | 47.767 | 47.171 |  | 0 | 0 | 7.38 | 13.519 | 13.336 | 34.711
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.564 | 3.516 |  | 0 | 0 | 0 | 11.326 | 10.986 | 6.26
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.644 | 52.58 | 52.179 |  | 0 | 0 | 127.993 | 105.155 | 105.839 | 71.878
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 81.643 | 127.903 | 127.286 |  | 0 | 0 | 810.427 | 694.913 | 698.373 | 337.146
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.823 | 1.798 |  | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0.187 | 1.205
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 81.643 | 129.726 | 129.084 |  | 0 | 0 | 810.427 | 695.106 | 698.56 | 338.351
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.493 | 0.081 | 0.086 |  | 0 | 0 | 2.689 | 1.777 | 1.804 | 0.718
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.043 | 0.647 | 0.639 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.183 | 0.181 | 0.47
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.072 | 0.071 |  | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.104 | 0.083
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.536 | 0.8 | 0.796 |  | 0 | 0 | 2.789 | 2.067 | 2.089 | 1.271
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.406 | 0.791 | 0.786 |  | 0 | 0 | 3.056 | 2.358 | 2.379 | 1.371
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.406 | 0.802 | 0.797 |  | 0 | 0 | 3.056 | 2.366 | 2.387 | 1.381
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.174 | 0.001 | 0.003 |  | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.001 | 0.003
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.174 | 0.001 | 0.003 |  | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.001 | 0.003
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 69 | 5097 | 5166 | 0 | 4 | 4 | 90 | 2915 | 3005 | 8175