## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | ARALIK
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.856 | 0.215 | 0.268 | 0 | 7.782 | 7.693 | 33.352 | 39.105 | 38.897 | 18.336
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.453 | 4.388 | 0 | 0.073 | 0.072 | 0 | 10.205 | 9.837 | 6.033
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.856 | 4.668 | 4.656 | 0 | 7.855 | 7.765 | 33.352 | 49.31 | 48.734 | 24.369
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 157.456 | 58.215 | 59.652 | 24.328 | 97.785 | 96.941 | 79.881 | 117.05 | 115.709 | 90.338
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.177 | 0.175 | 0 | 0.57 | 0.564 | 0 | 13.014 | 12.545 | 5.626
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 157.456 | 58.392 | 59.827 | 24.328 | 98.355 | 97.505 | 79.881 | 130.064 | 128.254 | 95.964
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.28 | 0.047 | 0.051 | 0 | 0.118 | 0.117 | 1.509 | 1.769 | 1.76 | 0.806
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.08 | 0.079 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.07 | 0.068 | 0.061
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.28 | 0.127 | 0.13 | 0 | 0.119 | 0.118 | 1.509 | 1.839 | 1.828 | 0.867
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.382 | 0.528 | 0.54 | 0.132 | 0.646 | 0.64 | 0.421 | 0.532 | 0.528 | 0.552
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.056 | 0.054 | 0.029
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.382 | 0.534 | 0.546 | 0.132 | 0.664 | 0.658 | 0.421 | 0.588 | 0.582 | 0.581
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.943 | 0.271 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0.431 | 0.437 | 0.301
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.943 | 0.271 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0.431 | 0.437 | 0.301
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 10688 | 10845 | 53 | 4558 | 4611 | 430 | 11487 | 11917 | 27373